|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Міністэрства працыі сацыяльнай абароныРэспублікі БеларусьДэпартаментдзяржаўнай інспекцыі працыГомельскае абласное ўпраўленневул. Савецкая, 28, 246050, г. Гомельтэл./факс (232) 34 60 71E-mail: gomobldgit@mintrud.byСМДА Org13941 |  | Министерство трудаи социальной защитыРеспублики БеларусьДепартаментгосударственной инспекции трудаГомельское областное управлениеул. Советская, 28, 246050, г. Гомельтел./факс (232) 34 60 71E-mail: gomobldgit@mintrud.byСМДО Org13941 |

О несчастном случае

со смертельным исходом

Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда информирует о происшедшем несчастном случае со смертельным исходом.

21 марта 2022 года, в 09 часов 50 минут, сторожем при обходе территории молочно-товарной фермы «Козелужье» коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Судково» (Хойникский район), в выгребном колодце глубиной около 2-х метров было обнаружено тело животновода Михед Н.М.

Осмотром места происшествия установлено, что люк подземного сооружения системы водоотведения не закрыт крышкой. Для закрытия люка использовался деревянная конструкция в виде досок соединенных между собой, которая на момент осмотра находилась вблизи подземного сооружения системы водоотведения.

С учетом изложенного Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в целях недопущения подобных несчастных случаев на производстве предлагает:

- потребовать от организаций, расположенных на подведомственной территории обеспечить поддержание системы водоотведения в исправном состоянии;

- при эксплуатации систем водоотведения обеспечить обязательное использование на люках подземных сооружений системы водоотведение крышек и дождеприемных решеток;

- провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками организаций в части соблюдения требований безопасности при передвижении по территории организации;

- довести обстоятельства данного несчастного случая до сведения работников.

Первый заместитель

начальника управления В.Е.Дюндиков