РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ

О введении в действие ТКП 458-2023 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»

В связи с отменой ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и введением в действие ТКП 458-2023 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 27.04.2023 № 17 (далее - ТКП 458-2023), устанавливаются новые требования по проверке знаний персонала, осуществляющего эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей, а именно - проведение новой (ранее не предусмотренной) проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей.

В соответствии с требованиями п.5.2 ТКП 458-2023 необходимо:

- Организовать изучение персоналом, осуществляющим эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей, ТКП 458-2023.

- Распорядительным документом руководителя (технического руководителя) создать комиссию по проверке знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА в составе не менее трех человек согласно п.5.9 ТКП 458-2023.

- Организовать ведение журнала проверки знаний установленной формы (приложение А ТКП 458-2023).

- Организовать проведение первичной проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований нормативных правовых актов (далее - НПА), ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА), локальных правовых актов (далее - ЛПА), соблюдение которых входит в его обязанности, у лица, ответственного за тепловое хозяйство организации, и лица, исполняющего его обязанности на периоды длительного отсутствия, а также у персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети в срок не позднее месяца с момента вступления в действие ТКП 458-2012.

- Для участия в комиссии представителя органа госэнергогазнадзора при проверке знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА у лица, ответственного за тепловое хозяйство, необходимо направить заявку в территориальное подразделение органа госэнергогазнадзора по месту нахождения организации.

Проверку знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА проводить с учетом изменений, внесенных в Правила теплоснабжения и Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.02.2024 № 113 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

Лица, ответственные за тепловое хозяйство организации, которые не могут организовать комиссию и не имеют вышестоящей организации, проходят проверку знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458- 2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА в комиссиях территориальных подразделений органа госэнергогазнадзора после подачи соответствующей заявки.

В случае отсутствия проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА у лиц, ответственных за тепловое хозяйство, и персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, в соответствии с требованиями п.5.2 ТКП 458-2023 паспорт готовности теплоисточника и (или) паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2024/2025 гг. зарегистрирован не будет.